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Tehniskā specifikācija
Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas pilsētā”
Nr. MS 2026/5 CA

Jāpiegādā kurināmā šķelda apjomā, kas nepieciešams tehniskajā specifikācijā norādītā prognozētā siltumenerģijas apjoma saražošanai 3 (trīs) Madonas pilsētas katlu mājām - Cesvaines ielā 24, Augu ielā 27A un/vai J.Zābera ielā 6, Madonā, Madonas novadā.

1.daļa (lote): katlu mājām - Cesvaines ielā 24 un Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā

Prognozētais ražošanas apjoms pa mēnešiem pa Madonas katlu mājām, MWh
	Mēnesis
	Cesvaines ielā 24
	Augu ielā 27A

	Septembris, 2026
	1 482
	

	Oktobris, 2026
	3 153
	690

	Novembris, 2026
	3 321
	1 094

	Decembris, 2026
	3 309
	1 156

	Janvāris, 2027
	4 396
	2 143

	Februāris, 2027
	4 143
	1 870

	Marts, 2027
	2 718
	1 398

	Aprīlis, 2027
	2 422
	1 514

	Maijs, 2027
	1 656
	135

	Jūnijs, 2027
	1 201
	

	Jūlijs, 2027
	1 099
	

	Augusts, 2027
	1 100
	

	Kopā
	30 000
	10 000



* - Siltumenerģijas apjoms tiek mērīts pēc katla, proti MWh rādījums tiek nolasīts no uzreiz pēc katla uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja
** - prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 30% robežās.

Prognozētais ražošanas apjoms pa katlu mājām:
	Katlu māja
	Saražotās MWh*

	Cesvaines ielā 24
	30 000

	Augu ielā 27A  
	10 000

	Kopā
	40 000



Prasības šķeldas kvalitātei:
	Izmēri (P):
	

	Smalkās frakcijas – P<3,15 mm
	≤ 4%

	Pamata frakcija – 16≤P≤100 mm
	≥ 75%

	Rupjās frakcijas – 200<P<350 mm
	≤ 2%

	Mitrums (min – maks), % no izmantojamās masas
	35 - 55% 

	Pelnu saturs % no sausās masas 
	Ne vairāk kā 4%

	Kurināmā saturs:                                                 Šķelda
	ne mazāk kā 80%

	Drupināta miza
	līdz 10%

	Zāģskaidas
	līdz 5%

	Aizliegts saturēt
	Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, smilts, metāla priekšmeti u.c.), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu un citu mehānismu vai iekārtu apstāšanos un bojājumus. Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finieris, skaidu plates u.c.) un svaigas skujas, lapas un zari. Vienā autokravā piegādātajai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai.

	Radiācija
	Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt 1 Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg)

	Izcelsme
	Koksnes izcelsmes vieta ir Eiropas Savienība



2.daļa (lote): katlu mājai - J.Zābera ielā 6, Madonā, Madonas novadā

Prognozētais ražošanas apjoms pa mēnešiem, MWh
	Mēnesis
	J.Zābera ielā 6

	Septembris, 2026
	

	Oktobris, 2026
	

	Novembris, 2026
	700

	Decembris, 2026
	1 614

	Janvāris, 2027
	2 130

	Februāris, 2027
	1 856

	Marts, 2027
	700

	Aprīlis, 2027
	

	Maijs, 2027
	

	Jūnijs, 2027
	

	Jūlijs, 2027
	

	Augusts, 2027
	

	Kopā
	7 000



* - Siltumenerģijas apjoms tiek mērīts pēc katla, proti MWh rādījums tiek nolasīts no uzreiz pēc katla uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja
** - prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 30% robežās.

Prognozētais ražošanas apjoms pa katlu mājām:
	Katlu māja
	Saražotās MWh*

	[bookmark: _Hlk235104434]J.Zābera ielā 6
	7 000

	Kopā
	7 000




Prasības šķeldas kvalitātei:
	Izmēri (P):
	vidēji 15 x 25 x 5 mm, maksimālais garums 50 mm

	Mitrums (min – maks), % no izmantojamās masas
	10 - 45%

	Pelnu saturs % no sausās masas 
	Ne vairāk kā 4%

	Kurināmā saturs                                          Šķelda
	ne mazāk kā 80%

	Drupināta miza
	līdz 10%

	Zāģskaidas
	līdz 5%

	Aizliegts saturēt
	Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, smilts, metāla priekšmeti u.c.), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu un citu mehānismu vai iekārtu apstāšanos un bojājumus. Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finieris, skaidu plates u.c.) un svaigas skujas, lapas un zari. Vienā autokravā piegādātajai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai.

	Radiācija
	Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt vairāk kā 1Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg)

	Izcelsme
	Koksnes izcelsmes vieta ir Eiropas Savienība




Apliecinu, ka ar Tehniskās specifikācijas nosacījumiem iepazinos un piekrītu to izpildei.


Datums: ____________

________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.2
Piegādātāja pieteikums piedāvājuma iesniegšanai cenu aptaujā
[bookmark: _Hlk121388524]“Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas pilsētā”
Nr. MS 2026/5 CA 

	Ziņas par piegādātāju

	Nosaukums:
	

	UR piešķirtais reģ.Nr.:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Piegādātājs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*
	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Ziņas par piegādātāja pārstāvjiem

	Kontaktpersona cenu aptaujas procesā:
Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts
	

	Iepirkuma līguma parakstītājs: vārds, uzvārds, amats
	

	Kontaktpersona piegādes līguma izpildes laikā: vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasts
	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu Piegādātājs:
· piesakās piedalīties cenu aptaujā par kurināmās šķeldas piegādi SIA “Madonas Siltums” vajadzībām 2026./2027. gada apkures sezonā Madonas pilsētā. Iepirkuma identifikācijas nr. MS 2026/5 CA. 
· apliecina, ka Piegādātāja piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža;
· apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā uz Piegādātāju neattiecas šādi apstākļi: a) pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai piegādātājs tiek likvidēts; b) piegādātājam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai tā pastāvīgajā atrašanās vietā nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
· apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un, saistītas ar piegāžu izpildi, tajā skaitā saprātīgi paredzamie finanšu un tehniskie riski;
· apliecina, ka Piegādātāja rīcībā ir Cenu aptaujas nolikumā minētie nepieciešamie resursi piegāžu nodrošināšanai – kurināmās šķeldas resursu savākšanai, nepieciešamajai pārstrādei, glabāšanai un kurināmās šķeldas piegādei Pasūtītāja katlu mājās Cesvaines ielā 24, Augu ielā 27A Madonā, Madonas nov. un/vai J.Zābera ielā 6, Madonā, Madonas nov.;
· apliecina, ka Piegādātāja kurināmā šķelda atbilst (atbilstība ir pamatojama un apliecināma) likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. pantā noteikto noteikumu prasību atbilstībai attiecībā uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem;
· piekrīt cenu aptaujas nolikumam, piegādes līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot;
· Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.


Datums: ____________

________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.3

Piegādātāja finanšu piedāvājums
“Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas pilsētā”
Nr. MS 2026/5 CA

________________________________________________
(Piegādātāja nosaukums)
1.daļa (lote): katlu mājām - Cesvaines ielā 24 un Augu ielā 27A, Madonā, Madonas novadā

	Prognozētais saražotais siltumenerģijas apjoms, MWh
	Cena par 1 MWh  (EUR/MWh bez PVN)*

	40 000**
	


* - samaksa par piegādāto kurināmo šķeldu tiek veikta par MWh pēc katla, proti MWh rādījums tiek nolasīts no uzreiz pēc katla uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja.
** - prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms, atkarībā no ārgaisa temperatūras, var mainīties +/- 30% robežās.

2.daļa (lote): katlu mājai - J.Zābera ielā 6, Madonā, Madonas novadā

	Prognozētais saražotais siltumenerģijas apjoms, MWh
	Cena par 1 MWh  (EUR/MWh bez PVN)*

	7 000**
	



* - samaksa par piegādāto kurināmo šķeldu tiek veikta par MWh pēc katla, proti MWh rādījums tiek nolasīts no uzreiz pēc katla uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja.
** - prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms, atkarībā no ārgaisa temperatūras, var mainīties +/- 30% robežās.

Apliecinām un apstiprinām, ka piekrītam cenu aptaujas “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas pilsētā” (Identifikācijas nr. MS 2026/5 CA) nolikuma noteikumiem un prasībām un piegādāsim koksnes šķeldu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un līguma noteikumiem (Pielikums Nr.4). 

Datums: ____________

________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts
Piezīme: Piegādātājs var pieteikties 1.daļai (lotei), 2.daļai (lotei) atsevišķi vai abām daļām (lotēm), piedāvāto cenu norādot katras daļas (lotes) sadaļā.



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.5



Piegādātāja pieredze apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu veikšanā* 
Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas pilsētā”
Nr. MS 2026/5 CA 


	Nr.p.k.
	Līguma izpildes vieta, piegāžu raksturojums.
	Šķeldas piegādes apjoms (Ber.m3 vai MWh ) 
	Šķeldas piegādes periods
	Pasūtītājs (nosaukums, juridiskā adrese, kontakttālrunis, kontaktpersona)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* sarakstā iekļaujami tikai Nolikuma 10.1.apakšpunktam atbilstoši objekti.
** Par katru uzrādīto pieredzi Piegādātājam jāpievieno pozitīva pasūtītāju paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstīta atsauksme.

Piegādātāja nosaukums: ___________________

Datums: ____________


________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.6



Piegādātāja apgrozījums pa gadiem un nodarbināto skaits 
Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā 
Madonas pilsētā”
Nr. MS 2026/5 CA 

	Gads
	EUR

	
	

	
	

	
	



Apliecinām, ka uzņēmums 2025. gadā nodarbināja gada ietvaros vidēji _____ (vismaz 10) darbiniekus. 


Piegādātāja nosaukums: ___________________

Datums: ____________


________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.7



Piegādātāja apliecinājums par tehniskās specifikācijas un cenas nemainīguma izpildspēju

[bookmark: _Hlk235456838]Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas pilsētā”
Nr. MS 2026/5 CA


________________________________________________
(Piegādātāja nosaukums)

Apliecinām, ka pilnā mērā spējam izpildīt cenu aptaujas nolikumā “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas pilsētā”, identifikācijas nr. MS 2026/5 CA, tehniskajā specifikācijā norādītos šķeldas piegādes kritērijus, tajā skaitā arī papildus prasības un nosacījumus. 

Apliecinām, ka piedāvāto līguma cenu nemainīsim visa līguma darbības laikā, izņemot līgumā tieši paredzētajos cenas pārskatīšanas gadījumos. 


Datums: ____________


________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.8

Piegādātāja anketa 
Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas pilsētā” Nr. MS 2026/5 CA
Piegādātājs___________________________________
		Nosaukums, reģistrācijas Nr.

	
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Uzņēmuma pamatdarbības veids?
	

	2.
	Vai veic šķeldas ražošanu? Ja jā, cik gadus nodarbojas ar šķeldas ražošanu?
	

	3.
	Cik gadus nodarbojaties ar šķeldas piegādi?
	

	4.
	Vai paši veicat:
· mežizstrādi
· šķeldošanu
· transportēšanu
 
	Jā/Nē
______________
______________
______________


	5.
	Cik lielu apjomu šķeldas piegādājāt klientiem gadā (ber m3)
2023.gads
2024.gads
2025.gads
	
______________
______________
______________


	6.
	Vai izstrādājat privātus mežus (tai skaitā savus) vai valsts? Kādā proporcijā?
	

	7.
	Kādos Latvijas novados strādājat?
	

	8.
	Vai ir šķeldas un/vai šķeldojamā kokmateriāla noliktava(-s) (krautuve(-s))? 
Ja ir:
- cik tālu no piegādes vietas?
- adreses
- kāds krājumu maksimālais apjoms, cik regulāri glabājas noliktavā(-s) (krautuvē(-s))?
	

	9.
	Cik lielam klientu skaitam piegādājat šķeldu?
	

	10.
	No kā pamatā gūstat šķeldas masu (zari, malka, celmi u.c.)?
	

	11.
	Maksimāli iespējamais ražošanas un piegādes apjoms diennaktī, nedēļā, mēnesī? 
	

	12.
	Cita informācija, kuru uzskatāt par nepieciešamu paziņot.
	





Datums: ____________



________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts
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