[bookmark: _Hlk167293576][bookmark: _Hlk235458021][bookmark: _Hlk235458371]Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija
[bookmark: _Hlk202513299]Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos” Nr. MS 2026/6 CA

Jāpiegādā kurināmā šķelda prognozētā apjomā (ber.m3) 8 (astoņām) Madonas novada pagastu katlu mājām.

Prognozētais piegādes apjoms pa lotēm pa mēnešiem (berkubi)*:

	
	Okt
	Nov
	Dec
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	Kopā

	Austrumu reģions
	10 500

	Kļavu iela 6A, Dzelzava
	500
	600
	850
	900
	900
	650
	400
	4 800

	[bookmark: _Hlk172742607]Skolas iela 9, Lubāna
	300
	300
	400
	500
	500
	350
	150
	2 500

	Svaru iela 4, Barkava
	350
	400
	500
	650
	650
	400
	250
	3 200

	Rietumu reģions
	8 600

	J.Grota iela 2A, Oškalna iela 12C, Ērgļi
	300
	500
	500
	700
	700
	500
	300
	3 500

	Kusas katlu māja, Kusa
	300
	400
	600
	800
	600
	450
	250
	3 400

	Ozolu iela 11, Ozoli
	150
	200
	300
	300
	300
	250
	200
	1 700

	Cesvaine
	
	
	
	
	
	
	
	

	Veidenbauma ielā 18, Cesvainē
	1000
	1400
	1700
	1700
	1500
	1200
	1000
	9 500



* - prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms atkarībā no ārgaisa temperatūras var mainīties +/- 30% robežās.

Prasības šķeldas kvalitātei:
	[bookmark: _Hlk235439174]Izmēri (P):
	

	Smalkās frakcijas – P<3,15 mm
	≤ 4%

	Pamata frakcija – 16≤P≤100 mm
	≥ 75%

	Rupjās frakcijas – 200<P<350 mm
	≤ 2%

	Mitrums (min – maks), % no izmantojamās masas
	35 - 55% 

	Pelnu saturs % no sausās masas 
	Ne vairāk kā 4%

	Kurināmā saturs:                                                 Šķelda
	ne mazāk kā 80%

	Drupināta miza
	līdz 10%

	Zāģskaidas
	līdz 5%

	Aizliegts saturēt
	Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, smilts, metāla priekšmeti u.c.), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu un citu mehānismu vai iekārtu apstāšanos un bojājumus. Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finieris, skaidu plates u.c.) un svaigas skujas, lapas un zari. Vienā autokravā piegādātajai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai.

	Radiācija
	Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt vairāk kā 1Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg)

	Izcelsme
	Koksnes izcelsmes vieta ir Eiropas Savienība





Apliecinu, ka ar Tehniskās specifikācijas nosacījumiem iepazinos un piekrītu to izpildei.


Datums: ____________

________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.2
Piegādātāja pieteikums piedāvājuma iesniegšanai cenu aptaujā
[bookmark: _Hlk121388524]“Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos”
Nr. MS 2026/6 CA
	Ziņas par piegādātāju

	Nosaukums:
	

	UR piešķirtais reģ.Nr.:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	Piegādātājs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*
	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Ziņas par piegādātāja pārstāvjiem

	Kontaktpersona cenu aptaujas procesā:
Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts
	

	Iepirkuma līguma parakstītājs: vārds, uzvārds, amats
	

	Kontaktpersona piegādes līguma izpildes laikā: vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasts
	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu Piegādātājs:
· piesakās piedalīties cenu aptaujā par kurināmās šķeldas piegādi SIA “Madonas Siltums” vajadzībām 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos ar iepirkuma identifikācijas nr. MS 2026/6 CA.
· apliecina, ka Piegādātāja piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža;
· apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā uz Piegādātāju neattiecas šādi apstākļi: a) pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai piegādātājs tiek likvidēts; b) piegādātājam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
· apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un, saistītas ar piegāžu izpildi, tajā skaitā saprātīgi paredzamie finanšu un tehniskie riski;
· apliecina, ka Piegādātāja rīcībā ir Cenu aptaujas nolikumā minētie nepieciešamie resursi piegāžu nodrošināšanai – kurināmās šķeldas resursu savākšanai, nepieciešamajai pārstrādei un kurināmās šķeldas piegādei Tehniskajā specifikācijā norādītajām katlu mājām;
· apliecina, ka Piegādātāja kurināmā šķelda atbilst (atbilstība ir pamatojama un apliecināma) likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantā noteikto noteikumu prasību atbilstībai attiecībā uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem;
· piekrīt cenu aptaujas nolikumam, piegādes līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot;
· Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas  un precīzas.
[bookmark: _Hlk172747434]
Datums: ____________ / _____________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts
Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.3

Piegādātāja finanšu piedāvājums
“Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos”
Nr. MS 2026/6 CA


________________________________________________
(Piegādātāja nosaukums)
Austrumu reģions
	Prognozētais kurināmās šķeldas apjoms ber/m3
	Cena par 1 ber/m3  (EUR/ ber/m3 bez PVN)*

	10 500**
	



Rietumu reģions

	Prognozētais kurināmās šķeldas apjoms ber/m3
	Cena par 1 ber/m3  (EUR/ ber/m3 bez PVN)*

	8 600**
	



Cesvaine

	Prognozētais kurināmās šķeldas apjoms ber/m3
	Cena par 1 ber/m3  (EUR/ ber/m3 bez PVN)*

	9 500**
	




* - samaksa par piegādāto kurināmo šķeldu tiek veikta par piegādāto ber/m3 daudzumu.
** - prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 30% robežās.

Apliecinām un apstiprinām, ka piekrītam cenu aptaujas “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos” (Identifikācijas nr. MS 2026/6 CA) nolikuma noteikumiem un prasībām un piegādāsim koksnes šķeldu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un līguma noteikumiem (Pielikums Nr.4). 

Datums: ____________


________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.5



Piegādātāja pieredze apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu veikšanā* 
Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos”
Nr. MS 2026/6 CA


	Nr.p.k.
	Līguma izpildes vieta, piegāžu raksturojums.
	Šķeldas piegādes apjoms (Ber.m3 vai MWh ) 
	Šķeldas piegādes periods
	Pasūtītājs (nosaukums, juridiskā adrese, kontakttālrunis, kontaktpersona)**

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* sarakstā iekļaujami tikai Nolikuma 10.1.apakšpunktam atbilstoši objekti.
** Par katru uzrādīto pieredzi Piegādātājam jāpievieno pozitīva pasūtītāju paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstīta atsauksme.

Piegādātāja nosaukums: ___________________

Datums: ____________


________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.6



Piegādātāja apgrozījums pa gadiem un nodarbināto skaits 
Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos”
Nr. MS 2026/6 CA 

	Gads
	EUR

	
	

	
	

	
	



Apliecinām, ka uzņēmums 2025. gadā nodarbināja gada ietvaros vidēji _____ (vismaz 10) darbiniekus. 


Piegādātāja nosaukums: ___________________

Datums: ____________


________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.7



Piegādātāja apliecinājums par tehniskās specifikācijas un cenas nemainīguma izpildspēju

Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos”
Nr. MS 2026/6 CA


________________________________________________
(Piegādātāja nosaukums)

Apliecinām, ka pilnā mērā spējam izpildīt cenu aptaujas nolikumā “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos”, identifikācijas nr. MS 2026/6 CA, tehniskajā specifikācijā norādītos šķeldas piegādes kritērijus, tajā skaitā arī papildus prasības un nosacījumus. 

Apliecinām, ka piedāvāto līguma cenu nemainīsim visa līguma darbības laikā, izņemot līgumā tieši paredzētajos cenas pārskatīšanas gadījumos. 


Datums: ____________


________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts



Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.8

Piegādātāja anketa 
Cenu aptaujai “Kurināmās šķeldas piegāde 2026./2027.gada apkures sezonā Madonas novada pagastos”
Nr. MS 2026/6 CA 
Pagādātājs___________________________________
		Nosaukums, reģistrācijas Nr.

	
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Uzņēmuma pamatdarbības veids?
	

	2.
	Vai veic šķeldas ražošanu? Ja jā, cik gadus nodarbojas ar šķeldas ražošanu?
	

	3.
	Cik gadus nodarbojaties ar šķeldas piegādi?
	

	4.
	Vai paši veicat:
· mežizstrādi
· šķeldošanu
· transportēšanu
 
	Jā/Nē
______________
______________
______________


	5.
	Cik lielu apjomu šķeldas piegādājāt klientiem gadā (ber m3)
2023.gads
2024.gads
2025.gads
	
______________
______________
______________


	6.
	Vai izstrādājat privātus mežus (tai skaitā savus) vai valsts? Kādā proporcijā?
	

	7.
	Kādos Latvijas novados strādājat?
	

	8.
	Vai ir šķeldas un/vai šķeldojamā kokmateriāla noliktava(-s) (krautuve(-s))? 
Ja ir:
- cik tālu no piegādes vietas?
- adreses
- kāds krājumu maksimālais apjoms, cik regulāri glabājas noliktavā(-s) (krautuvē(-s))?
	

	9.
	Cik lielam klientu skaitam piegādājas šķeldu?
	

	10.
	No kā pamatā gūstat šķeldas masu (zari, malka, celmi u.c.)?
	

	11.
	Maksimāli iespējamais ražošanas un piegādes apjoms diennaktī, nedēļā, mēnesī? 
	

	12.
	Cita informācija, kuru uzskatāt par nepieciešamu paziņot.
	





Datums: ____________


________________________________________________________
Piegādātāja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts

22

